## Hoja1
Mediciones, calibración dummy
| Marca 1 | Marca 2 | Tiempo | Minuto | Segundos | Centésimas de segundos | V [l] | Caudal | F a ojímetro
prueba_descargas | 3092229.852 | 3092359.377 | 129930 | 2 | 9 | 93 | 120 | 0.92357 | 2
descarga_1 | 3092719.142 | 3092768.119 | 49270 | 0 | 49 | 27 |  | 2.4356 | 5
descarga_2 | 3093065.526 | 3093103.319 | 37860 | 0 | 37 | 86 |  | 3.1696 | 7
descarga_3 | 3093426.119 | 3093459.435 | 33260 | 0 | 33 | 26 |  | 3.6079 | 7.7
descarga_4 | 3093772.085 | 3093814.012 | 41960 | 0 | 41 | 96 |  | 2.8599 | 6.1
descarga_variable | 3094132.522 | 3094184.891 | 52410 | 0 | 52 | 41 |  | 2.2896